津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩工程

专业分包工程

招 标 文 件

招标编号：ZDHBZB（工程）2021-010

招 标 人： 中国地质工程集团有限公司

2021   年  3  月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	15

第四章 合同条款及格式	23

第五章 技术标准和要求	24

第六章 技术标准和要求	25

第七章  投标文件格式	28

- 第一章 招标公告

津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩工程专业分包工程招标文件

- 1.招标条件

津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目（整体工程名称）建设单位为 天津金隅津辰房地产开发有限公司 建设地点为北辰区文庆道与朝阳路交口西北处 ，建设资金来自 建设单位企业自筹、银行贷款支付的工程款 （资金来源），出资比例为  100%  。

本招标项目津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目 ，招标人为  中国地质工程集团有限公司  负责本项目基础桩工程施工，该整体工程建设所需的 专业分包 已具备招标条件，招标人现进行招标(☑公开招标□邀请招标)。 招标组织形式为自行组织。

- 2.分包概况与招标范围

2.1  本工程劳务分包工程名称津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩专业分包工程。

2.2  本工程专业分包工程的建设规模  合同估算价1000万元。

2.3  本工程专业分包工程的建设地点  北辰区文庆道与朝阳路交口西北处

2.4  本工程专业分包工程的工期要求    100       日历天

2.5  本工程专业分包工程的招标范围：包括但不限于以下工作内容：1、钻土成孔2、钢筋笼加工、安装及放置3、浇筑混凝土4、材料运输、满足施工进行的平台搭设等与之相关的工序。；现场及场区内责任区行驶路线道路清扫、文明施工、门前三包等；材料的现场装卸、码放、二次倒运、现场零散用工；施工资料编制、深化图纸等工作内容及各项资料报验、施工过程验收及竣工验收工作均由分包方负责（含相关费用）；分包方保证本工程达到国家及地方验收标准并通过国家及地方验收。

2.6  甲方始终保留在本合同履行过程中根据实际需要而对本分包工程范围内的部分工作做出必要调整的权力，有权根据乙方施工进度、质量、配合情况将工程剩余部分全部或部分分包给其他单位，乙方签订本合同即视为无条件接受此条款。乙方若有阻挠，干扰，甲方有权立即解除本合同，因此所致一切损失由乙方承担赔偿责任。

2.7 分包作业要求：按总承包合同中的约定、法律、规范性文件及当地质检站验收标准执行，保证其分包施工工程质量合格。

- 3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备地基基础工程专业承包三级（含）以上资质

且具备有效的安全生产许可证，近  5  年 合同额不低于500万的桩基工程、基坑支护、地基处理相关业绩不少于一个，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中,投标人拟派项目经理须具备二级建造师资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2  本次招标   不接受   （接受或不接受）联合体投标。

3.3  其他要求  投标人必须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录查询的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4资格审查：资格后审

- 4.信誉要求

4.1  本次招标对失信被执行人采用  否决性   （限制性/否决性）惩戒方式。

4.2  其他要求  详见第二章投标人须知部分    。

- 5.招标文件的获取

5.1  本项目为公开招标。

- 6.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为  2021  年  3  月  19  日 9  时 00  分，地点为 北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼 张麟（收）     （详细地址）。

- 7.发布公告的媒介

通过中国地质工程集团有限公司网站（http://www.chinageo.com.cn）直接下载采购文件。

- 8.补充说明

具体内容：

- 9.联系方式

招 标 人 中国地质工程集团有限公司

地    址： 北京市海淀区知春路丙18号

电    话：

传    真：   /

电子邮件： cgchbztb@126.com

招标人：中国地质工程集团有限公司

2021  年  3  月 9  日

第二章 投标人须知

- 1.总则

- 1.1  整体工程概况

1.1.1  整体工程名称：津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩工程

1.1.2  建设地点：北辰区文庆道与朝阳路交口西北处

- 1.2  本工程专业分包工程概况

1.2.1  本工程专业分包工程名称：津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩工程项目

1.2.2  付款方式：银行转账支付或民工工资专户支付、银行承兑汇票或供应链金融产品等方式支付

1.2.3  本工程专业分包工程招标人： 中国地质工程集团有限公司

地址：  北京市海淀区知春里丙18号

联系人： 张麟 电话： 010-62586814

电子邮件：  cgchbztb@126.com       传真：   /

- 1.3  本工程劳务分包工程招标范围、工期要求、质量和其他要求

1.3.1  本工程专业分包工程招标范围具体内容：本项目土建工程所有内容，具体以施工图（含设计引用的标准图集及业主同意变更的部分）为准，分包合同文件中规定的乙方的责任、义务均为本分包工程范围。详细见清单。

1.3.2  本工程专业分包工程工期要求

定额工期：  /    日历天

要求工期：100 日历天

计划开工日期：以招标人通知的开工时间为准

计划完工日期：开工后100天

除上述总工期外，承包人还要求以下区段工期：  无

1.3.3  本工程专业分包工程质量要求

质量要求： 符合国家规定“合格”标准

关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.4  本工程专业分包工程其他要求

本工程专业分包工程的施工现场安全生产标准化管理应当达到整体工程的管理目标等级标准。

关于本工程专业分包工程安全文明施工要求应当遵守整体工程的安全文明规章制度。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本工程专业分包工程施工的资质条件、能力：

（1）资质条件：  地基基础工程专业承包叁级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证。

（2）财务要求： 2019年的财务报告且注册资本金不低于500万元

（3）业绩要求

1）类似工程是指：  工程合同额不低于500万的桩基工程、基坑支护、地基处理不少于一个。

2）具体年份要求：近  5 年，指  2015年   1 月 1   日起至  2020  年  11 月  30  日止。

3）类似工程业绩的其他要求：  以签订合同为准

（4）项目经理资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（5）其他要求：  投标人必须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录查询的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.4.2  本工程专业分包工程是否接受联合体投标：不接受。

- 1.5  信誉要求

1.5.1  信用标评审：本次招标采用投标人市场行为信用评价。

1.5.2  失信被执行人：本次招标对失信被执行人采用否决性惩戒。

1.5.3  其他信誉要求：

（1）近年发生的诉讼和仲裁情况

□ 本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

☑ 本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况

诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在提交投标文件截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括：

☑专业承包合同             □劳务分包合同

□劳务分包合同             □工程材料设备采购合同

□其他：

具体要求：   无

具体年份要求为近  5 年，指  2015年 1  月 1  日起至  2020  年  11 月 30 日止。

（2）近年企业不良行为记录情况

□ 本次招标不评审近年企业不良行为记录情况

☑ 本次招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本分包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）已经公布的不良行为记录。

具体要求：  无

具体年份要求为近  5 年，指  2015年  1  月   1  日起至  2020  年   11 月 30 日止。

（3）其他要求： /

- 1.6  踏勘现场

1.6.1  踏勘现场：不组织，投标人可自行前往。

- 1.7  投标预备会

1.7.1  投标预备会：不召开。

- 1.8  偏离

☑ 不允许

- 2.招标文件

- 2.1  招标文件的澄清

2.1.1  投标人要求澄清招标文件的截止时间：2021年  3 月 15 日16时00分

2.1.2  投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后  48  小时内

- 2.2  招标文件的修改

2.2.1  投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后  48  小时内

- 3.投标文件

- 3.1  投标文件组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）施工方案

（6）项目管理机构

（7）资格审查

（8）其他材料

- 3.2  投标报价

3.2.1  ☑不设置最高投标限价

- 3.3  投标有效期

3.3.1  投标有效期：  60 天

- 3.4  投标保证金

3.4.1  是否要求投标人提供投标保证金

☑不要求提供

□ 要求提供，应满足下列要求：

3.4.2  退还投标保证金利息

利息计算标准：  /

利息计算起止时间：  /

利息退还方式：     /

- 3.5  资格审查资料

（1）资质条件审查资料：

提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证复印件以及相关认证体系证书等（如有）；

其他： 无

（2）财务要求审查资料：

财务状况良好 具体年份要求为2019年的财务报告且注册资本金不低于500万元  （附相关证明文件复印件）。

其他：    /

（3）业绩要求审查资料：

近年完成的类似工程情况，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件；

其他：  /

是否要求提交正在施工和新承接的工程情况：

□ 否

☑是，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书的复印件；

其他： /

（4）项目经理资格要求审查资料：

投标人根据第八章“投标文件格式”中“项目经理简历表”进行填写，并附该人安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险、以项目经理身份承担过的工程业绩资料的扫描件。其中承担过的工程业绩资料应包括中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件。

其他： 确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理

（5）其他要求审查资料：   /                                              。

- 3.6  备选投标方案

3.6.1  是否允许递交备选投标方案：

☑  不允许

□ 允许

3.6.2  备选投标方案的编制要求： 不采用备选投标方案

- 3.7  投标文件编制

3.7.1  签字和（或）盖章其他要求： 投标文件沿左侧进行装订，并密封，资格部分逐页加盖公章，其余按招标文件中列明的投标文件格式要求签字盖章。

3.7.2  施工组织设计是否采用“暗标”评审

☑  不采用

□ 采用

3.7.3  是否规定提交深化设计文件：

☑ 否

□ 是，深化设计文件的编制要求： /   。

3.7.4  是否要求提交项目管理机构：

□  否

☑ 是，项目管理机构的编制要求： 按招标文件投标人须知要求          。

3.7.5  投标文件副本份数 2 份

3.7.6  装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

☑  不分册装订

□ 分册装订

- 4.投标

- 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1  封套上写明

招标人地址：  北京市海淀区香山南路92号院2号楼

招标人名称：   中国地质工程集团有限公司   （本工程专业分包工程名称）津北辰文（挂）2020-011号文庆道（水泥厂三分厂）地块项目基础桩专业分包工程  投标文件

在  2021 年 3  月19 日 9 时 00  分前不得开启。

4.1.2  是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

□不要求

☑ 要求，投标文件电子版内容：投标文件加盖公章的扫描件

投标文件电子版份数： 1份

投标文件电子版递交方式： 存储在U盘内，与纸质版投标文件一同邮寄至招标人处

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1  提交投标文件截止时间：  2021 年3  月 19日 9 时 00  分

4.2.2  递交投标文件地点

北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼  （注：投标人在本截至时间前将投标文件加盖公章的电子版扫描件发送至： cgchbztb@126.com，纸质版邮寄或现场递交至指定地点， 未收到纸质版投标文件的，招标人将不予受理，其电子版投标报价无效。 ）

4.2.3  是否退还投标文件

☑  否

□ 是，退还安排：

4.2.4  招标人不受理投标文件的情形

（1）其他情形：   无

- 5.开标

- 5.1  开标时间和地点

开标地点：  北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼5层大会议室

- 6.评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1  评标委员会的组建

评标委员会由  5 人构成。

评标专家确定方式：  从中国地质评标专家库中产生         。

- 7.合同授予

- 7.1  定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人

□ 是

☑ 否，推荐的中标候选人数：  3

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；

（3）因不可抗力提出不能履行合同的；

（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；

（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

- 7.2  履约担保

7.2.1  是否要求中标人提供履约担保：

☑  不要求提交

□ 要求提交

履约担保的形式：

履约担保的金额：

- 8.重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

8.1.1其他情形：  经评审合格得得投标人少于3家，则进行重新招标

- 9.其他补充内容

9.1  其他补充内容：             /

- 附表一：开标记录表

施工开标记录表

工程名称：

开标时间：         年    月    日    时    分                                       开标地点：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 （元） | 投标工期 （日历天） | 质量 标准 | 投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字 | 投标文件密封性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表/唱标人签字：                                记录人签字：                                  监标人签字：                            年        月       日

- 附表二：中标通知书

中标通知书（施工）

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （模板工程专业分包工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

| 专业分包 工程名称 |  |  | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 中标范围 |  |  |  |  |
| 中标价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 中标工期 | 日历天 | 计划开工日期 | 年 月 日 |  |
|  |  | 计划完工日期 | 年 月 日 |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 注册建造师执业资格 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

请你方在接到本通知书后的        日内到                      （指定地点）与我方签订施工专业分包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

招标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年      月      日

- 评标办法（经评审的最低价投标价法）

- 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低价投标价法。经评审资格和响应性满足招标文件要求，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价也相等的，由招标人自行确定。

- 2.评审标准

- 2.2  评标标准

2.2.1  资格、形式、技术标采用合格制，不合格的不参与商务标评审

2.2.2  采用最低价投标价法原则确定中标人

- 3.评标程序

- 3.2  评标准备

3.2.3  熟悉招标文件及相关资料

- 3.3  特殊情况的处置程序

3.3.2  失信被执行人信息采集

失信被执行人信息采集人：

☑ 信息采集人为招标人

□ 信息采集人为评标委员会

失信被执行人信息采集注意事项：

信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。

信息采集人为招标人的，招标人在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，招标人将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

- 4. 定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人

□ 是

☑ 否，推荐的中标候选人数：  3

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；

（3）因不可抗力提出不能履行合同的；

（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；

（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

- 5.履约担保：是否要求中标人提供履约担保：不要求提交

- 6.重新招标和不再招标

- 6.1  重新招标

（1）其他情形：  经评审合格得得投标人少于3家，则进行重新招标

- 7其他补充内容

7.1  其他补充内容：  无

- 附件A：否决投标条件

否决投标条件

A0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1.否决投标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：

A1.1有下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本工程专业分包工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工一体化承包的情况除外；

- 为整体工程的监理人；

- 为整体工程的建设单位；

- 为整体工程的代建人；

- 与整体工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

- 与整体工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

- 与整体工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

A1.3有串通投标违法行为的，包括：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：

无

A1.4在投标过程中存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。

- 附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：                        （专业分包工程名称）                                                评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 附表2：评审记录表

评审记录表

| 工程名称： （专业分包工程名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 营业执照副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 6 |  | 资质证书 | 具备符合要求的资质证书 | 资质证书副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 7 |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 8 |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 附相关证明文件复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 9 |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 10 |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 相关证明资料复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 11 |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书复印等资料（加单位章） |  |  |  |  |
| 12 |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 联合体投标人 | 不允许 |  |  |  |  |  |
| 14 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 已标价工程量清单 | 符合第六章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：                 （专业分包工程名称）

| 名称 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况统计 | 1：形式评审记录表 |  |  |  |  |
|  | 2：资格评审记录表 |  |  |  |  |
|  | 3：响应性评审记录 |  |  |  |  |
|  | 4：投标报价排名 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                 日  期：       年      月      日

- 合同条款及格式

详见合同附件

- 技术标准和要求

1.承包范围

项且施工图纸及设计变更所包含的全部内容。

2.工期要求

要求工期： 100 日历天

计划开工日期：以招标人通知的开工时间为准

计划完工日期：开工后100天

3质量要求

3.1   质量标准

本工程要求的质量标准为符合国家规定“合格”标准      。

- 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程包括但不仅限于

《工程测量规范》（GB50026-2016）

《工程测量基本语标准》 (GB/T 50228-2011)

《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2014)

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)

《人防工程施工验收规范》 (GBJ134-2004)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)

《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》 (CECS40:92)

《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2012)

《钢筋接头试验方法》 (JGJ27-2014)

《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-2010)

《带肋钢筋套筒挤压连接技术规范》 (JGJ108-96)

《钢筋锥螺纹接头技术规范》 (JGJ109-96)

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ/T23-2011)

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 (CECS21:2000)

《建筑钢结构焊接规程》 (JGJ82-2011)

《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）

《建设工程文件归档整理规范》（GB50328-2014）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2015）

《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）

《天津市建筑工程安全操作规程》（DBJ01-62-2002）

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

除以上规范及规程外，根据本地区特点，本工程灌注桩还应满足以下各项基本要求：

（1）钻孔灌注桩成孔用钻头直径应等于桩的设计直径，桩身实际灌注混凝土体积按设计桩身计算体积加预留长度体积之和的比，即充盈系数不得小于l，也不宜大于1.3。

（2）成孔施工应一次不间断地完成，不得无故停钻，成孔过程中的泥浆密度一般可控制在1.1～1.3g／cm3，若遇特殊地质，不易成孔时，应采用特制泥浆，确保成孔质量。

（3）清孔应分二次进行，第一次清孔在成孔完毕后立即进行，第二次清孔在下放钢筋笼和浇捣混凝土导管安装完毕后进行。二清后，泥浆密度应小于1.15g／cm3。若遇土质较差时，泥浆的密度不易达到1.15g／cm3，可通过试桩得出一个实测泥浆密度，并经设计签证可将泥浆密度适当放宽。

（4）二清结束后，校孔内仍应保持足够的水头高度，并在30min内灌注混凝土。若遇特殊情况超过30min，则应该在灌注混凝土前，重新测定沉淤厚度，若沉淤厚度超过下列标准：承重桩100mm、支护桩300mm，应重新清孔至符合要求。

（5）钢筋笼经中间验收合格后方可安装入孔，在起吊、运输和安装中应采取措施防止变形。安装时，钢筋笼应保持垂直状态，对准孔位徐徐轻放，避免碰撞孔壁，下笼过程中，遇到阻碍，严禁强冲下放；应吊起查明原因处理后，再继续下笼。

（6）钢筋笼安装位置确认符合要求后，应采取措施使钢筋笼定位，防止灌注混凝土时钢筋笼上拱。

（7）混凝土灌注过程中，导管应始终埋在混凝土中，严禁将导管提出混凝土面。导管埋入混凝土的深度以3—10m为宜，最小埋人深度不得小于2m。混凝土灌注用导管隔水塞应采用混凝土浇制，并配有橡胶垫片，若大直径灌注桩采用球胎作导管隔水塞时，必须要有球胎回收记录。

（8）混凝土实际灌注高度应比设计桩顶标高高出一定高度，其最小高度不少于桩长5％，且不小于2m，以确保桩顶混凝土质量。

（9）混凝土在浇注过程中，现场应进行塌落度测定，测定次数如下：单桩混凝土量少于25m3，每根桩上、下各测一次；单桩混凝土量大于25m3时，应上、中、下各测一次。

（9）水下浇筑的钻孔灌注桩混凝土的强度应比设计强度高一等级进行配制，以确保达到设计强度。所以，混凝土试块强度按高一等级验收，设计桩混凝土强度等级不应低于C20。

（10）沉管(套管成孔)灌注桩应根据不同沉管方式如锤击沉管、振动沉管、振动冲击沉管、静压沉管；按有关规范、规程的要求，制订防止缩径、断径等措施，通过试成桩符合要求后，方可采用。

（11）套管沉孔可采用预制钢筋混凝土桩尖或活瓣桩尖。混凝土预制桩尖的强度不得低于C30，钢制桩尖亦应具有足够的强度和刚度；套管下端与桩尖接触处应垫置缓冲密封圈。

（12）沉管符合要求后，应立即灌注混凝土，尽量减少间隙时间；灌注混凝土前，必须检查桩管内是否吞桩尖或进泥、进水。

（13）为确保沉管混凝土质量，必须严格控制拔管速度；同时还应根据不同的沉管方法采取使混凝土密实措施。

（14）沉管桩混凝土的充盈系数按设计规定执行，但不得小于1。成桩后的实际桩身混凝土顶面标高应大于设计桩顶标高500mm以上。

（15）泥浆护壁成孔灌注桩应提供每根桩的一组试块报告，沉管灌注桩：同一配合比的混凝土应提供每一台班一组试块报告。

（16）灌注桩桩位允许偏差符合下表要求。

灌注桩允许偏差表

| 序号 | 成孔方式及桩径 |  | 桩径偏差 ／(mm) | 桩允许偏差／mm |  | 垂直及允许偏差／％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单桩、条基沿垂直向和群桩基中的边桩 | 条基沿轴线方向和群桩基中的中间桩 |  |
| 1 | 泥浆护壁钻(冲)孔桩 | d≤1000mm | -0.1d且≤-50 | d／6≤100mm | d／4≤150mm | 1 |
|  |  | d＞1000mm | —50 | 100+0.01H | 150+0.01H | 1 |
| 2 | 锤击(振动) 冲击沉管成孔 | d≤500mm d＞500mm | 20 | 70 100 | 150 150 | 1 |

注： (1)d系设计桩径、H系施工地面与桩顶标高的距离

(2)桩径允许偏差负值是指个别断面。

除以上规范及规程外，根据本地区特点，本工程管桩还应满足以下各项基本要求：

（1）禁止使用预应力混凝土薄壁管桩（PTC型管桩）；

（5）选用预应力混凝土管桩作为基础桩型时，必须在工程桩外做试桩，以检验管桩的施工工艺、沉桩情况及竖向、水平承载力；

A、竖向承载力试桩检测数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3根；

B、水平承载力试桩检测数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3根；

C、设计单位应对试桩提出具体要求。

（6）基桩检测除应满足国家、行业及天津市相关规范规定外，还应进行高应变检测，检测数量不应少于总桩数的2％，且不应少于5根。

（7）本工程场地内地下水对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性,地下水位以下构件应符合现行国家标准<<工业建筑防腐蚀设计规范>>GB50046-2008和<<建筑防腐蚀工程施工及验收规范>>(GB50212-2014)中的有关规定采取相应防护措施。

管桩基础施工要求

桩基础施工过程中应对管桩的沉桩、接桩、截桩、基坑开挖等关键部位制定专项方案，进行重点控制，并报区质量监督部门备案。

（1）施工组织设计中应注明桩基施工机械的型号；

（2）打桩宜采用静压法，在压桩过程中严格控制压桩速度，不宜采用捶击法施工。若采用捶击法施工，用低应变法监测基桩桩身完整性时，其监测数量不应低于总桩数的40％；

（3）如需接桩，推荐使用机械连接。当采用焊接接桩时必须有焊接专项措施，作业人员应持证上岗，其接桩焊缝应进行10％的探伤检查；

（4）截桩作业前必须以书面方式通知设计单位；

（5）基坑开挖应分层开挖，每层开挖深度不宜大于1米，开挖顺序应合理，基坑边禁止堆土，以避免和减少管桩的位移、倾斜、断桩。17、桩基础工程验收

5.其他要求

第六章  工程量清单

说明：

1、报价单位根据本表格式报价，不得改动；

2、费用中临时设施、安全文明施工费、利润、措施费、管理费、风险费用、机具租赁费用、垂直与水平运输费用、二次搬运费用、成品保护、材料复检、资料整理归档以及为完成该工作必须投入的其他工作费用已包含在相应综合单价中，不在另计。

3、投标单位已充分了解图纸做法做出的报价，不因图纸变更、材料价格上涨、施工难度大等任何因素调整综合单价。

4、现场不提供食宿，由报价单位自行解决，费用已包含在综合单价中；

5、甲方现场仅提供二级配电箱、施工水源以及施工场地，其余全部由报价单位自行解决，水电费由招标人承担；

6、结算计量按照工程量清单计价规范图示尺寸进行计量。

7、增值税发票按企业性质自主报价，税率随国家政策调整。

8、现场安全文明施工应满足甲方要求，包括但不限于各项防护、挂网、标识牌等。

- 第七章  投标文件格式

（专业分包工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、信誉要求资料

八、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：                             (招标人名称)

在考察现场并充分研究               （专业分包工程名称）（以下简称“本工程专业分包工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和交付本模板工程专业分包工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本模板工程专业分包工程的施工，        天（日历日）内完工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

本合同金额中含安全文明施工费用（不超过含税合同金额的2%），金额为人民币（大写）：     /      （￥：       元），该费用的支付与扣减按照合同执行。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人：                       （盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：          年      月      日

- （二）投标函附录

工程名称：                （专业分包工程名称）

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 逾期完工违约金 | 1000元/天 |  |
| 5 | 逾期完工违约金最高限额 | 合同金额的5% |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 每期计量额度的20% 5 |  |
| 8 | 质量保证金额度 | 合同金额的3% |  |
| 9 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人：                       （盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：         年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

日期：         年      月     日

- 二、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （模板工程专业分包工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：         年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。

- 三、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

- 四、施工方案

- 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本工程专业分包工程 中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

- 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附岗位证书、身份证、职称证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 拥有的执业资格 |  |
| 专业职称和工作年限 |  | 执业资格证书编号 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

- 附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      分包项目（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、安全生产许可证等材料的复印件。

- （二）财务状况

近三年财务状况良好2019年的财务报告且注册资本金不低于500万元  （附相关证明文件复印件）。

- （三）近年完成的类似工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 完工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1、本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四）正在施工的和新承接的工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 计划完工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表后附中标通知书或合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 七、信誉要求资料

1.近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：	投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

2.近年企业不良行为记录情况

3.在施工程以及近年已完工工程合同履行情况

4.其他

注：附上述相关网站查询截图

- 八、其他材料

- （一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

……

- （二）投标人认为需要提供的其他材料